ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА  НА  ПОРЪЧКАТА

І. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: „Изпълнение на строително монтажни работи по направа на хидроизолация по под и стени на стоманобетонови резервоари за питейно водоснабдяване, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград”.

ІI. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

В обхвата на поръчката за изпълнение на строително – монтажни работи по направата на хидроизолация по под и стени на стоманобетонови резервоари за питейно водоснабдяване, експлоатирани от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград” е включено изпълнението на следните строителни работи:

  - почистване на бетонна повръхност и налепи от тиня;

- възстановяване на варова мазилка;

- направа на армирана замазка по подове и стени;

- шприцоване и направа на възстановяваща мазилка;

- направа на мовелитов грунд;

- направа на двупластова хидроизолация;

- монтаж и демонтаж на подпорно скеле.

СМР по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е определена съгласно чл. 15, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 14, ал. 3, т. 1 от ЗОП = 1 000 000 лв. без ДДС

Не се предвиждат обособени позиции и представяне на варианти за изпълнение.

Извършването на строително - монтажните работи ще се извършва поетапно и планово за всеки отделен водоем, съобразно нуждите и финансовите възможности на Възложителя, в рамките на срока на договора.

Обем на поръчката – около 8000 кв. м. хидроизолация

Материалите, които ще се използват за изпълнение на хидроизолацията на стоманобетоновите резервоари за питейно водоснабдяване да са на циментова основа, с доказано качество, безопасни за човешкото здраве и околната среда.

Гаранционен срок на изпълнената хидроизолация – предлагания от участниците гаранционен срок за изпълнените СМР да бъде съобразен с предвидените съгл. чл.20, ал.4 от Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и минимални гаранционни срокове за изпълнени сроителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и да не превишава повече от два пъти предвидените минимални гаранционни срокове.

Специално изискване: офертите следва да бъдат изготвени след оглед на място на типов стоманобетонов резервоар, посочен от Възложителя /като за целта се подписва декларация за извършен оглед/ и да съдържат подробно описание на технологията за изпълнение на хидроизолацията.

Участник, който представи техническо предложение не отговарящо на посочените минимални изисквания се отстранява от участие в процедурата.

Забележка: Участник не извършил оглед място и съответно-не подписал декларация за извършен оглед, няма да му бъде приета офертата и няма да бъде допуснат до участие.

III. Място и срок на изпълнение на обществената поръчка:

1. Място – стоманобетонови резервоари за питейно водонабдяване, находящи се в обособената територия, експлоатирана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД - Благоевград.

2. Срок – 18 месеца.