**ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ**

**ПРИ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД**

**ОФИС 2**

**ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРОБОВЗЕМАНЕ ОТ КЛИЕНТИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА НАЧИНА, КОЛИЧЕСТВО И ВРЕМЕТО ЗА ДОСТАВКА НА ПРОБАТА**

**Правилата за вземане на проба от отпадъчни води от клиенти се определят от компетентните ръководители и сътрудници на ЛИ, провеждащи изпитвания и оценка на заявените продукти.**

Преди да се вземат проби, избраното място трябва да се почисти, с цел да се отстранят отлагания, утайки, бактериален филм и др. Мястото трябва да се избере там, където потокът отпадъчна вода има висока турболентна скорост, за да се гарантира добро смесване.

Проби отпадъчни води се вземат от:

* определено място - взема се еднократна проба от съответния пункт;
* съставна проба - получават се чрез смесване на няколко проби от определено място или чрез непрекъснато вземане на части от потока отпадъчна вода.

**1. Проба за химичен анализ:**

- една пластмасова опаковка от 2 L

- една стъклена опаковка от 1 L

Опаковката трябва да бъде идеално чиста. Преди вземането на пробата да се промие няколкократно с пробата вода. Да се напълни, като се остави малко празно пространство под капачката. Съхранена в хладилна чанта, желателно до 2 часа да бъде доставена в ЛИ.

Проби за анализ се приемат всеки ден .

**2. Проба за анализ на БПК5 :**

- една стъклена опаковка от 1 L

Опаковката трябва да бъде идеално чиста. Преди вземането на пробата да се промие няколкократно с пробата вода. Да се напълни до горе, бавно - без въздух. Да не остават мехурчета въздух по стените на бутилката. Съхранена в хладилна чанта, желателно до 2 часа да бъде доставена в ЛИ.

Проби за анализ се приемат сряда, четвъртък и петък.

**3. Проба за анализ на масла, мазнини и ПАВ:**

- една стъклена опаковка от 1 L

Опаковката трябва да бъде идеално чиста. Да се напълни, като се остави малко празно пространство под капачката. Съхранена в хладилна чанта, желателно до 2 часа да бъде доставена в ЛИ.

Проби за анализ се приемат всеки ден.

*Допълнителни инструкции по пробовземане за всеки конкретен случай можете да получите от сътрудник на лабораторията – устно или писмено.*

*Чисти опаковки можете да получите от ИЛПОВ или от офиса на Китан Китанов - еколог, Централно управление на ВиК – Благоевград, ет. 2*

*Офис 2 - извършва вземане на проби и анализ на отпадъчни води.*

*Адрес: м. Рибарниците, землището на гр. Благоевград, ПСОВ*

*тел. 0889 57 08 70 - Зам. ръководител лаборатория*

*e-mail: ilpov\_2@abv.bg*