„ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ЕООД – БЛАГОЕВГРАД

ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

СпК 5.3-2                             ОБЩА ОФЕРТА НА УСЛУГИТЕ

| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| --- |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) | Единична цена (лв. с ДДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОФИС 1 |
| I. | Вода – питейна (1), повърхностна (2), подземна (3), Вода от плувни басейни (4). | 1. Цвят | БДС EN ISO 7887:2012, т. 5. (1), (2), (3) | 5.40 |
|  |  | 2. Температура | БДС 8451:1977, т. 5. (1) | 2.60 |
|  |  | 3. Мътност | БДС EN ISO 7027-1:2016, т. 5.3. (1), (2), (3) | 10.40 |
|  |  | 4. Активна реакция (рН) | БДС 3424:1981, т. 1. (1) | 10.50 |
|  |  | 5. Окисляемост | БДС 3413:1977 (1) | 7.50 |
|  |  | 6. Хлориди | БДС 3414:1980 (1) | 11.80 |
|  |  | 7. Сума от калций и магнезий | БДС ISO 6059:2002 (1), (2), (3) | 8.90 |
|  |  | 8. Калций | БДС ISO 6058:2002 (1), (2), (3) | 8.90 |
|  |  | 9. Суспендирани вещества | БДС EN 872:2006 (2) | 19.30 |
|  |  | 10. Електропроводимост | БДС EN 27888:2000 (1), (2), (3) | 11.20 |
|  |  | 11. Разтворен кислород | ISO 17289:2014 (2), (3) | 12.30 |
|  |  | 12. Биохимична потребност от кислород след 5 денонощия (БПК5) | БДС EN 1899-2:2004 (2), (3) | 35.80 |
|  |  | 13. Активна реакция (рН) | БДС 17.1.4.27:1980, т. 1. (2), (3) | 10.50 |
|  |  | 14. Перманганатна окисляемост | БДС 17.1.4.16:1979 (2), (3) | 7.50 |
|  |  | 15. Колиформи | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 (1), (3), (4) | 41.80 |
|  |  | 16. Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 (1), (3), (4) |  |
|  |  | 17. Ентерококи | БДС EN ISO 7899-2:2003 (1), (2), (3), (4) | 32.70 |
|  |  | 18. Брой колонии (микробно число) | БДС EN ISO 6222:2002 (1), (2), (3), (4) | 21.90 |
|  |  | 19. Клостридиум перфрингенс | БДС EN ISO 14189:2016 (1) | 36.50 |
|  |  | 20. Алуминий | ВМИ 01/2022 (1), (2), (3) | 11.00 |
|  |  | 21. Олово | ВМИ 02/2022 (1), (2), (3) | 11.80 |
|  |  | 22. Никел | ВМИ 03/2022 (1), (2), (3) | 15.60 |
|  |  | 23. Мед | ВМИ 04/2022 (1), (2), (3) | 13.20 |
|  |  | 24. Цинк | ВМИ 05/2022 (1), (2), (3) | 20.20 |
|  |  | 25. Хром (шествалентен) | ВМИ 06/2022 (1), (2), (3) | 11.00 |
|  |  | 26. Цианиди (свободни лесноразградими) | ВМИ 07/2022 (1), (2), (3) | 11.00 |
|  |  | 27. Кадмий | ВМИ 08/2022 (1), (2), (3) | 14.10 |
|  |  | 28. Желязо | ВМИ 09/2022 (1), (2), (3), (4) | 13.70 |
|  |  | 29. Манган | ВМИ 10/2022 (1), (2), (3), (4) | 11.50 |
|  |  | 30. Сулфати | ВМИ 11/2022 (1), (2), (3) | 13.60 |
|  |  | 31. Дифосфорен пентаоксид/фосфати | ВМИ 12/2022 (1), (2), (3) | 14.90 |
|  |  | 32. Амоняк/амониев йон/ | ВМИ 13/2022 (1), (2), (3), (4) | 10.50 |
|  |  | 33. Нитрити | ВМИ 14/2022 (1), (2), (3), (4) | 13.80 |
|  |  | 34. Нитрати | ВМИ 15/2022 (1), (2), (3) | 13.90 |
|  |  | 35. Бор | ВМИ 16/2022 (1), (2), (3) | 16.40 |
|  |  | 36. Флуориди | ВМИ 17/2022 (1), (2), (3) | 9.20 |
|  |  | 37. Натрий | ВМИ 18/2022 (1), (2), (3) | 15.50 |
|  |  | 38. Свободен хлор | ВМИ 19/2022 (1), (4) | 8.50 |
|  |  | 39. Хлориди | ВМИ 42/2022 (1), (2), (3) | 18.90 |
|  |  | 40. ХПК | ВМИ 43/2022 (2), (3) | 24.20 |
|  |  | 41. Магнезий | ВМИ 44/2022 (1), (2), (3) | 8.90 |
|  |  | 42. *Вкус | БДС 8451:1977, т. 3. (1) | 3.30 |
|  |  | 43. *Мирис | БДС 8451:1977, т. 4. (1), (2), (3) | 3.30 |
|  |  | 44. *Сух остатък | БДС 3546:1977 (2), (3) | 20.50 |
|  |  | 45. *Суспендирани вещества | БДС EN 872:2006 (1), (3) | 19.30 |
|  |  | 46. *Колиформи | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 (2) | 41.80 |
|  |  | 47. *Ешерихия коли | БДС EN ISO 9308-1:2014/А1:2017 (2) |  |
|  |  | 48. *Температура | БДС 8451:1977, т. 5. (2), (3), (4) | 2.60 |
| Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата |
| № по ред | Наименование на изпитваните продукти | Вид на изпитване/ характеристика | Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани) | Единична цена (лв. с ДДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ОФИС 2 |
| II. | Отпадъчна вода | 1. Активна реакция (рН) | БДС 17.1.4.27:1980, т. 1. | 10.50 |
|  |  | 2. Биохимична потребност на кислород след 5 денонощия (БПК5) | БДС EN ISO 5815-1:2019 | 46.60 |
|  |  | 3. Суспендирани вещества | БДС EN 872:2006 | 19.30 |
|  |  | 4. Разтворен кислород | БДС EN ISO 5814:2012 | 12.30 |
|  |  | 5. Азот амонячен/амониев йон | ВМИ 20/2020 | 17.60 |
|  |  | 6. Нитрити | ВМИ 21/2020 | 13.30 |
|  |  | 7. Нитрати | ВМИ 22/2020 | 17.60 |
|  |  | 8. Общ фосфор | ВМИ 23/2020 | 20.10 |
|  |  | 9. Общ азот | ВМИ 25/2020 | 21.00 |
|  |  | 10. Хром общ, хром 6+ и хром 3+ (изчислителен метод) | ВМИ 27/2020 | 18.60 |
|  |  | 11. Желязо | ВМИ 28/2020 | 17.00 |
|  |  | 12. Мед | ВМИ 29/2020 | 15.50 |
|  |  | 13. Кадмий | ВМИ 31/2020 | 18.30 |
|  |  | 14. Цианиди свободни | ВМИ 32/2020 | 17.20 |
|  |  | 15. Цинк | ВМИ 33/2020 | 17.90 |
|  |  | 16. Олово | ВМИ 34/2020 | 15.20 |
|  |  | 17. ХПК | ВМИ 35/2020 | 24.40 |
|  |  | 18. Феноли | ВМИ 36/2020 | 16.30 |
|  |  | 19. α-ПАВ | ВМИ 37/2020 | 18.50 |
|  |  | 20. Фосфор/фосфати | ВМИ 38/2020 | 20.10 |
|  |  | 21. Никел | ВМИ 39/2020 | 21.00 |
|  |  | 22. Сулфати | ВМИ 41/2020 | 16.00 |
|  |  | 23. *Мазнини | Лабораторен метод | 28.50 |
|  |  | 24. *Нефтопродукти | Метод на НАСН - 10050 | 41.40 |

Да извършва вземане на проби/извадки от:

ОФИС 1: с. Дъбрава, община Благоевград, ПСПВ

| Тип на обхвата: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Метод за вземане на проби/извадки (стандартизирани/валидирани) | Единична цена (лв. с ДДС) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Вода – питейна (1), повърхностна (2), подземна (3). | БДС ISO 5667-4:2016 (2) | 10.00 |
|  |  | БДС ISO 5667-5:2013 (1) | 7.00 |
|  |  | БДС EN ISO 5667-6:2016 (2) | 10.00 |
|  |  | БДС ISO 5667-11:2011 (3) | 12.00 |
|  |  | БДС EN ISO 19458:2006 (1), (2), (3) | В зависимост от вида на пробата/ извадката |
|  |  | БДС ISO 5667-21:2014 (1) | 7.00 |
| 2 | Вода от плувни басейни (4) | БДС EN ISO 19458:2006 (4) | 10.00 |

ОФИС 2: местност „Рибарниците” в землището на гр. Благоевград, ПСОВ

| Тип на обхвата: гъвкав |
| --- |
| № по ред | Наименование на продукта | Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/валидирани) |  |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Отпадъчна вода | БДС ISO 5667-10:2020 | В зависимост от вида на пробата/ извадката |
| 1.1 | Вземане на еднократна проба/извадка отпадъчна вода |  | 12.00 |
| 1.2 | Вземане на съставна проба/извадка отпадъчна вода |  | 23.00 |
| 1.3 | Вземане на еднократна проба/извадка отпадъчна вода с консервиране |  | 13.00 |
| 1.4 | Вземане на съставна проба/извадка отпадъчна вода с консервиране |  | 30.00 |

ЗАБЕЛЕЖКА:

1.(*) Характеристика, извън обхват на акредитация За нея ИЛПОВ изпълнява посочения метод, като издава протокол от изпитване извън обхват на акредитация.

2.Срок на извършване на услугите – до 10 (десет) работни дни от датата на получаване на пробата(ите)/извадката(ите).

3.Цените за изпитване са в лева  с ДДС и се отнасят за 1 (един) брой проба/извадка.

4.Цените за пробовземане са в лева с ДДС, без транспортни разходи, и се отнасят за 1 (един) брой проба/извадка.

5.Клиентите, служители на дружеството ползват отстъпка в размер на 25% от стойността на услугата.

Дата: 18.07.2022 г.

Изготвил: Христина Чорбаджийска – РЛ